**Załącznik nr 4 H**

**waga i**

## Parametry techniczne

Nazwa urządzenia / wersja: ...................................................................................

Producent i kraj pochodzenia: ................................................................................

Rok produkcji ( *wymagane urządzenie fabrycznie nowe* ): .......................................

Rok wprowadzenia do produkcji: ...........................................................................

Ilość wag: 2 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Parametry wymagane | **Wymogi graniczne** | Opis parametru |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
| Parametry ogólne | | | |
| 1. | Rok produkcji: 2018 r. | TAK |  |
| 2. | Waga elektroniczna dla niemowląt i dzieci. | TAK |  |
| 3. | Możliwość wyboru jednostek miary:  funty lub kg. | TAK |  |
| 4. | Dwa zakresy pomiarowe:  - pierwszy dla niemowląt: 0,05 ÷ 20 kg,  - drugi dla dzieci: 0,05 ÷ 50 kg | TAK |  |
| 5. | Dokładność pomiaru: 0,01 kg | TAK |  |
| 6. | Waga posiada funkcję: TARA | TAK |  |
| 7. | Waga posiada funkcję: HOLD | TAK |  |
| 8. | Pamięć ostatniego pomiaru. | TAK |  |
| 9. | Wskaźnik niskiego poziomu zasilania  ( naładowania baterii ) | TAK |  |
| 10. | Zasilanie baterie 1,5 V AA | TAK |  |
|  |  |  |  |

1. Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego

z w/w wymagań **lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty**

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe,  
 kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

3. Dla potwierdzenia parametrów załączamy strony z oryginalnych katalogów producenta.

1. **W przypadku wątpliwości zobowiązujemy się w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego dostarczyć sprzęt do/celem potwierdzenia oferowanego parametru, brak dostarczenia**  spowoduje odrzucenie oferty.

.................................................

Podpis